|  |  |  | RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO |  | NÚMERO: | 025/2015 |  |  |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL/CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | ESTADO: |  |  |  |  |
| TELEFONE: |  | FAX: |  |  | E-MAIL: |  |  |  |
| PESSOA PARA CONTATO: |  |  |  |  |  |  |  |
| Recebi (emos) através do acesso à página www.comodoro.mt.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |
| LOCAL: |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |
| ASSINATURA : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Senhor licitante, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Comodoro e essa Empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo do Edital supra, à Comissão Permanente de licitação |
| por via postal, pelo fax (xx65) 3283-2404 ou pelo e-mail licitacao_cdo@hotmail.com , |  |  |
| O não encaminhamento do recibo exime a Comissão de Licitação, a Pregoeira e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório como de quaisquer informações adicionais. |
| COMODORO - MT |  |  |  |  | DATA: 09/04/2015 |  |  |
|  |  |  |  | Maria Aparecida Cavalcanti da Silva - Pregoeira |  |  |

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 025/2015

PROCESSO Nº 035/2015

DATA DA REALIZAÇÃO: 24/04/2015

HORÁRIO: 08:00 ÀS 08:30 HS(credenciamento) – 08:30 hs (início do Pregão)

Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Comodoro, Rua Espírito Santo nº. 199 E, Centro, Comodoro-MT.

A pregoeira, Maria Aparecida Cavalcanti da Silva, da PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO, com sede na Rua Espírito Santo, nº. 199 E, torna público para conhecimento de todos os interessados, que no dia e hora acima indicados, será realizada licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de preço, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipal nºs 034/2007 e 014/2010, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS, deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

1 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS.

1.1 - A presente licitação tem por objeto, conforme especificações constantes do folheto descritivo, que integra este Edital – Anexo I.

2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.

  - . Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:

a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal;

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

c) Encontra-se sob falência ou concordata, Concurso de credores, dissolução ou liquidação;

d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio;

e) Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal

3 – CREDENCIAMENTO

3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal, contrato social (COPIA AUTENTICADA) ou outro instrumento de registro comercial registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular, com poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

3.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento de identificação que contenha foto.

3.3 – Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

3.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira.

4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

4.1 – Os documentos de credenciamento especificados no item 3.1 deverão ser apresentados fora dos Envelopes nº 1 e 2, bem como a Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e Declaração de Enquadramento de Microempresa, dando ciência de que atende às condições do presente certame, conforme Modelo, constante do Anexo II e IV deste edital,

4.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

À Prefeitura Municipal de Comodoro - MT

Equipe de Apoio e Pregoeira

Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 025/2015

Processo Administrativo: 035/2015

Abertura: 24/04/2015 às 08:00 horas

Envelope 001 – Da Proposta

À Prefeitura Municipal de Comodoro - MT

Equipe de Apoio e Pregoeira

Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 025/2015

Processo Administrativo: 035/2015

Abertura: 24/04/2015 às 08:00 horas

Envelope nº 002 – Documentação para Habilitação

4.3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou procurador, juntando-se cópia do instrumento de procuração.

4.4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada.

4.5 As empresas interessadas deverão apresentar o recibo de retirada do Edital, podendo ser enviado no e-mail licitacao_cdo@hotmail.com ou na sala de licitações, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de abertura do processo, devidamente assinado/carimbado, para comunicação ao licitante em caso de retificações ocorridas no edital.

4.6 O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.

4.7 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile

5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 – A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos:

a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição Estadual/Municipal da licitante;

b) Número do processo e do Pregão para Registro de Preço;

c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca do produto cotado,  em conformidade com as especificações do termo de Referência – Anexo I deste Edital;

d) Preço unitário e total por item, e o preço total geral, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado a data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;

f) Os Equipamentos deverão ter garantia de no mínimo 06 (seis) meses, a partir da data da emissão fiscal e entrega do produto.

5.2 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital.

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”

6.1 – Os licitantes deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos para participar do presente certame:

6.2 – Habilitação Jurídica

a – Cédula de Identidade dos proprietários, ou responsáveis pela firma e assinantes da proposta de preços;

b  – Registro comercial, no caso de Empresa Individual;

c – Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;

d – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e – Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 8.666/93.

f – Caso o proponente compareça na abertura da licitação, deverá apresentar a respectiva credencial.

g – Caso seja apresentado os documentos das alíneas “a” e “b” no credenciamento será dispensada a apresentação dos mesmos no envelope de habilitação.

6.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;

b - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto contratual;

c - Certidões Negativas de:

d - Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União.

e - Regularidade junto à Secretaria de Fazenda Estadual(ICMS/IPVA)

f - Tributos Municipais da sede do licitante;

g - Regularidade Social junto ao INSS;

h - Regularidade Social junto ao FGTS;

i – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – site WWW.tst.jus.br/certidão (endereço eletrônico para emissão da referida certidão que é gratuita)

6.4 – Qualificação Econômico - Financeira

a – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

6.5 – Qualificação Técnica

a – Comprovação fornecida pelo licitante de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação – modelo anexo IV;

6.6 – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

a – Comprovação fornecida por meio de declaração do licitante de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal – modelo anexo V.

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

7.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias contado da data de sua emissão.

8 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

8.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame através da apresentação de procuração ou cópia do Contrato ou Estatuto Social, indicando o sócio-gerente representante.

8.2 – Após credenciamento, as licitantes entregarão a pregoeira em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

8.3 – A análise das propostas pela pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e anexos.

8.3.1 – Será considerada vencedora a licitante cujos produtos apresentarem MENOR PREÇO POR ITEM;

8.3.2 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para a apuração do valor da proposta.

8.3.3 – Serão desconsideradas ofertas baseadas nas propostas das demais licitantes.

8.4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;

b) não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas na condição da alínea anterior serão selecionadas as propostas que apresentarem menor preço, até o máximo de 03 (três). No caso de empate de ofertas, serão admitidas todas as ofertas empatadas, independentemente do número de licitantes.

8.5 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.5.1 – A licitante em hipótese alguma poderá retirar a proposta selecionada para lances.

8.5.2 _ A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

8.6 – Os lances devem ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço por item.

8.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances, sendo observada a Lei Complementar nº. 123/2006.

8.8 – A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor para a obtenção de melhor preço.

8.9 – Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

8.9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela Administração.

8.10 – Considerada aceitável a oferta de menor preço por item, obedecido ao critério estabelecido no item 7.3.1 deste Edital, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

8.11.1 A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.11.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

8.12 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

8.13 Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço por item, negociará com o seu autor, se for o caso, e decidirá sobre a sua aceitabilidade e em caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu autor, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

8.14 A pregoeira antes de anunciar a proposta vencedora, poderá desclassificar o licitante que comprovadamente tenha descumprido contrato com qualquer ente público no que diz respeito a prazo de entrega e especificações dos serviços.

9 – DO RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1 No final da sessão, os licitantes que pretenderem recorrer deverão manifestar-se, motivadamente, e juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

9.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto do certame pela pregoeira a licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

9.3 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminha-lo, devidamente informado, à autoridade competente.

9.4 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento implicará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

9.6 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.

9.7 - O fornecedor do bem deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente.

9.8 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o objeto do certame à licitante vencedora e determinará a convocação do beneficiario para assinatura da Ata de Registro de Preços.

10 – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

10.1 – O fornecimento do objeto desta licitação será entrega, de forma imediata, no almoxarifado da Prefeitura, após a emissão da autorização de fornecimento, conforme a necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania.

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1 As notas fiscais/fatura relacionadas ao objeto da presente licitação, deverão ser encaminhadas ao setor de almoxarifado mediante a entrega dos produtos.

12 – DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a entrega dos produtos e emissão da respectiva nota fiscal e posterior liquidação da mesma pelo setor de Contabilidade, aguardando o tempo para os tramites interno do processo.

12.2 – As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá até 05(cinco) dias após a data da sua apresentação válida.

12.3 – O pagamento será feito mediante Cheque nominal ou ordem bancária em nome da Contratada.

12.4 – Não será aceita emissão de Boleto Bancário.

13 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Comodoro convocará a licitante vencedora para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito ao Registro.

13.2. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implica na obrigatoriedade da aquisição da totalidade dos itens registrados, tendo em vista que o registro de preços serve para assegurar uma futura aquisição, dentro do prazo de vigência;

13.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses vigorando a partir de sua assinatura, sendo que durante este período a licitante vencedora deverá manter as condições de habilitação exigidas na licitação;

14 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIPLEMENTO

14.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93.

a) advertência;

b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos produtos;

c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do Contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do Contrato;

d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

14.2 – O valor da multa aplicada será deduzida pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que a Tesouraria, comunicará à CONTRATADA.

14.3 – Se não for possível o pagamento por meio de desconto, a CONTRATADA, ficará obrigada a recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura. Se não o fizer, será encaminhado à Procuradoria Jurídica para cobrança e processo de execução.

14.4 – Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade de suas propostas não celebrarem o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para licitação ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Municipal pelo infrator:

a)advertência

b)multa

c)suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o Município, pelo prazo de até  05(cinco) anos;

d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

14.5 Nenhuma seção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

15.2 – O resultado do presente certame será divulgado no DOE, Jornal de grande Circulação no Estado e Site desta Prefeitura.

15.2.1- Até 02(dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

15.2.2 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01(um) dia útil.

15.2.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

15.4 – Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pela Pregoeira.

15.5 – Integram o presente Edital:

Anexo I – Termo de Referência.

Anexo II - modelo de declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos

Anexo III – Modelo de Proposta de Preços,

Anexo IV – Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,

Anexo V - Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e,

Anexo VI - Declaração que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações do Edital,

Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços

15.6 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da comarca de Comodoro, Estado de Mato Grosso.

Comodoro - MT, 09 de abril de 2015.

Maria Aparecida Cavalcanti da Silva

Pregoeira

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETIVO.

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS.

FONTE DE RECURSOS.

Recursos consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 02 – Gabinete da Prefeita

Unidade 01 – Gabinete da Prefeita

Projeto Atividade – 1.006 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (16)

Órgão 03 – Secretaria Municipal de Administração

Unidade 02 – Departamento de Compras

Projeto Atividade – 1.167 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (109)

Órgão 03 – Secretaria Municipal de Administração

Unidade 04 – Departamento de Administração

Projeto Atividade – 2.102 – Manutenção e Encargos com o Depto de Administração

Elemento de despesas – 3.3.90.30 – Material de Consumo (138)

Órgão 04 – Secretaria Municipal de Finanças

Unidade 01 – Gabinete do Secretário de Finanças

Projeto Atividade – 1.018 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (168)

Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade 02 – Departamento de Educação

Projeto Atividade – 1.036 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (239)

Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade 02 – Departamento de Educação

Projeto Atividade – 2.019 – Manutenção e Encargos com o Depto de Educação

Elemento de despesas – 3.3.90.30 – Material de Consumo (264)

Órgão 07 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade 06 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade – 1.065 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (423)

Órgão 07 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade 06 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade – 2.210 – Manutenção e Encargos com o Depto de Saúde

Elemento de despesas – 3.3.90.30 – Material de Consumo (479)

Órgão 08 – Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania

Unidade 02 – Depto de Desen Social, Trabalho e Cidadania

Projeto Atividade – 1.092 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (489)

Órgão 08 – Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania

Unidade 02 – Depto de Desen Social, Trabalho e Cidadania

Projeto Atividade – 2.124 – Manut. e Enc. c/ Depto de Desen Social, Trabalho e Cidadania

Elemento de despesas – 3.3.90.30 – Material de Consumo (500)

Órgão 11 – Secretaria Municipal de Esporte e Turismo

Unidade 02 – Depto de Esportes

Projeto Atividade – 1.045 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (729)

Órgão 11 – Secretaria Municipal de Esporte e Turismo

Unidade 02 – Depto de Esportes

Projeto Atividade – 2.028 – Manut. e Enc. c/ Depto de Esporte

Elemento de despesas – 3.3.90.30 – Material de Consumo (736)

PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

PAGAMENTO.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após entrega dos produtos, e da respectiva nota fiscal emitida pelo contratado, mediante a solicitação da Prefeitura Municipal de Comodoro e posterior liquidação da mesma pelo setor de Contabilidade, aguardando o tempo para os trâmites interno do processo.

DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O fornecimento do objeto desta licitação será entrega, de forma imediata, no almoxarifado da Prefeitura, após a emissão da autorização de fornecimento, conforme a necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania. A empresa licitante arcará com as despesas de frete, bem como os tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a aquisição do objeto da presente licitação.

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS. (anexo I)

| QUANT. | UNID | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 50 | UN | ANTENA Bridge 5.8 GHZ Painel Especificações ou Características: - Wireless: 5GHz, 802.11a - Power Supply: 12V, 1A DC - Antena: Integrateda 13dBi - Power Method: Passive PoE - Throughput: 25Mbps+ TCP/IP - Channel width: 5/10/20/40MHz - Saida para Antena externa: NÃO - Polarity: Adaptive Vertical/Horizontal - Consumo máximo de energia: 6 Watts - Processor Specs: Atheros MIPS 4KC, 180MHz - Memory Information: 16MB SDRAM, 4MB Flash - Networking Interface: 1 X 10/100 (Cat. 5, RJ45) controle de banda (SIM) trabalha nas Duas freqüência 2.4 e 5.8 (NÃO) saída para antena externa como o Nano Normal (NÃO) Itens que acompanham o produto: - NanoStation Loco M5 5.8Ghz - Fonte POE - Presilhas Plásticas Para Fixação - PoE Injector (Incluso na Fonte) - Antena Integrada de 13dBi - Não acompanha manual |
| 4 | UN | Antena Painel Setorial 90' 2.4 GHZ 17 dBi Dados Técnicos: Frequência: 2.4 - 2.5 GHz; Ganho: 17 dBi ± 1 dB; Relação F/B 25 ± 2 dB; VSWR <1.5:1; Conector: "N" Fêmea; Rejeição de polarização 28 dB; Polarização: Linear vertical; Potência máxima: 10W; Impedância: 50W; Largura de faixa: 120 MHz; Sobrevivência a ventos: 130 km/h; Ventos operacionais: 90 km/h; Material: Aço pré-zincado, latão cromado, PVC e Plástico ABS; Acabamento: Pintura epóxi; Dimensões: 970mm. |
| 15 | UN | BANDEJA FRONTAL FIXA (RACK) - Bandeja fixa Nilko para rack com 700 mm de profundidade. - Dispõe de alças de fixação na parte frontal e na parte traseira, garantindo uma melhor fixação no gabinete. - Possui sistema de furação na parte inferior para melhor dissipação do calor. - Feita de aço de alta durabilidade. |
| 100 | UN | BATERIA LITHIUM Especificações: - Marca: Elgin - Tipo de produto: Bateria - Categoria: CR-2025 - Equipamentos que requerem descargas de energia leves e contínuas. Ex: Relógios, brinquedos, rádios - Conteúdo da embalagem: Cartela com5 Baterias - Voltagem (volts): 3V - Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP): 20x6x18cm - Peso liq. aproximado da embalagem c/ produto (Kg): 95g |
| 100 | UN | BATERIA SELADA - Bateria Selada 7,0 AH 12V para Alarme e No-Break - Modelo: UP1270SEG (DIMENSOES: 151 X 65 X 94 X 100MM) |
| 20 | CX | CABO de REDE Categoria: 5e, U/UTP Cor padrão: azul claro Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG. Isolados em polietileno especial, com capa externa em PVC na opção CMX. Massa líquida: 26 Kg/Km Diâmetro nominal: 4,8mm NVP:(velocidade nominal de propagação): 68% Caixa Fastbox em lance padrão de 305 metros |
| 100 | UN | Cabo Universal Serial Bus Especificações técnicas: - a[m] x mini USB 4 pinos [m] comprimento: 1,80 m |
| 30 | UN | COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.3 GHz , 4GB MEMÓRIA RAM, DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 500 GB, GRAVADOR DE DVD MONITOR LCD LED 18.5" WIDESCREEN SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR - UNIDADE ÓPTICA GRAVADOR DE DVD/CD -OUTRAS CONEXÕES - 4 PORTAS USB - REDE- OUTRAS CONEXÕES VGA, PS/2 (MOUSE), PS/2 (TECLADO), RJ45 PLACA DE VÍDEO INTEGRADA PLACA DE SOM INTEGRADA TECLADO PADRÃO MOUSE PADRÃO COR PRETO TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT - TECLADO - MOUSE - CAIXA DE SOM |
| 2000 | UN | Conector RJ45 Corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0) Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro. Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética). Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis. |
| 71 | UN | DRIVE GRAVADORA CD/DVD Velocidade Máx. de Leitura: DVD-ROM SL: 16x DVD-ROM DL: 12x Velocidade Máx. de Gravação: DVD+R: 24x DVD+R DL: 12x Tempo de Acesso (típico): DVD: 160 ms CD: 140 ms Características: Interface: S-ATA Cache: 1 Mbyte Mídias Suportadas: DVD-ROM DVD-R Peso 606 gramas (bruto com embalagem) Modos Suportados: DVD-ROM DVD-Video CD-ROM CD-ROM XA CD-I Ready CD-Bridge PhotoCD VideoCD CD-DA CD Extra CD Texto |
| 70 | UN | ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300 VA Características: - Microprocessado com 8 estágios de regulação; - Função TRUE RMS; - Filtro de linha integrado; - Led no painel frontal: sinaliza quando o estabilizador está ligado através da tecla liga/desliga; - Tecla liga/desliga embutida: evita o desligamento acidental; - Porta-fusível externo que facilita sua substituição; - Gabinete em plástico antichama; - Modelo bivolt: entrada 115/127/220V~ e saída 115V~ ; - 4 Tomadas elétricas de saída no padrão NBR14136; (PADRÃO NOVO) |
| 71 | UN | FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA DESKTOPs Componetes de alta performance para melhorar sua confiança - Multi proteção OVP/OCP/OPP/SCP - Conector PCI-EX 6 pin para placa de vídeo - Capacidade acima de 70% - Atende padrão Intel ATX 12V V2,3 - Design colmeia com grade cooler 135mm para melhor circulação de ar. Especificações: - Versão ATX: 2,3 - Chave seletora: 110V~220 - Fan 135X135X25mm - Proteção: OVP/Opp/Curto - Cabo Inmetro Certificado - Potencia: Canal +5V22A - Potencia: Canal +3.3V 18A - Potencia: Canal +12V2 16ª |
| 71 | UN | HARD DISK (HD) DESCRIÇÃO: - Capacidade: 500 GB - Tipo: Interno - Armazenamento: HDD Características: - Linha: Barracuda - Conexões: Sata III - Velocidade de Rotação do Disco: 7200 RPM - Velocidade Máxima de Transferência: 4800 Mbps Dimensões: - Altura: 190 mm - Largura: 170 mm - Profundidade: 100 mm |
| 7 | UN | HD EXTERNO 1 TB: Capacidade de 1TB Velocidade de Rotação: 5400 rpm Taxa de Transferência: USB 3.0 (MAX. 4.8Gbps) e USB 2.0(480 Mbps) Interface USB 3.0 E 2.0 Cor: Diversas Acompanha: 1 Cabo USB |
| 13 | UN | IMPRESSORA LASER JET M1132 OU SIMILAR: TIPO DE IMPRESSÃO LASER, MULTIFUNCIONAL, FUNÇÕES: CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO, ATÉ 600X600 DPI (1200 DPI EFETIVA); FASTRES 600; FASTRES 1200, IMPRIME ATÉ 8000 PÁGINAS (MENSAL, A4) |
| 6 | UN | IMPRESSORA LASER JET MULTIFUNCIONAL DCP-7065: Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Tela LCD (tipo/tamanho): Display com 2 linhas x 16 caracteres, com iluminação de fundo Tamanho do Documento no Vidro de Exposição: Carta e A4 Velocidade de Impressão (máxima)*: 27 páginas por minuto (preto) Resolução de Impressão (máxima): 2400x600dpi Impressão Duplex: Automática Velocidade da Primeira Página: 8,5 segundos Capacidade de Entrada de Papel (máxima): 250 folhas, entrada para alimentação manual de folha ùnica Alimentador Automático de Documentos (ADF): Até 35 páginas Rede: Compatibilidade com TCP/IP (IPv4/IPv6), Apple Simple Network Configuration, Recursos de rede Impressão e Digitalização Velocidade de Cópia (máxima)*: 27 cópias por minuto Resolução de Cópia (máxima): Até 600x600dpi |
| 15 | UN | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Funcionalidades: - Impressões até 30 ppm e primeira página rápida a partir do modo de economia com tecnologia Instant-on. Ligue comodamente a impressora a um computador com a porta USB ou paralela. - Imprima uma variedade de documentos de escritório em quase todos os comprimentos com o tabuleiro de entrada para 250 folhas; o tabuleiro multiusos para 50 folhas é compatível com vários suportes de impressão. - Processe ficheiros complexos rapidamente com um processador a 266 MHz e até 16 MB de memória. REDE: OPCIONAL Alcance resultados impressionantes de qualidade profissional com esta cómoda impressora compacta. - Imprima documentos de qualidade profissional com texto e imagens nítidas graças ao FastRes 1200 que oferece resultados até 1200 ppp efectivos. - Esta impressora elegante e de design compacto assegura que se adequa a pequenas áreas de secretária. - Reduza o ruído de impressão com o modo Silencioso exclusivo da impressora[1]. - O cartucho de impressão LaserJet foi concebido para responder às suas necessidades de utilização, optimizar qualidade de impressão e oferecer um excelente valor. Incrivelmente fácil de instalar, utilizar e manter. - O acesso ao toner LaserJet é feito através de uma porta, traduzindo-se num processo de instalação e substituição simples e conveniente. - Navegue facilmente pelas funções da impressora com o painel de controlo LED. Conectividade, padrão: - Hi-Speed USB 2.0, paralela IEEE em conformidade com 1284 Conectividade, opcional: - Servidor de impressão Jetdirect en3700 HP Fast Ethernet, Servidor de impressão sem fios Jetdirect ew2400 802.11g, Servidor de impressão sem fios Jetdirect ew2500 802.11g, Kit de actualização de impressão sem fios , Adaptador de impressão de rede USB. Requisitos mínimos do sistema: - Preparado para Windows® 7. Algumas funções podem não estar disponíveis. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Servidor 2003, 2000: 512 MB RAM; para todos os sistemas: 350 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM, porta USB; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; 128 MB de RAM (recomendamos 256 MB); 150 MB de espaço de disco rígido disponível Sistemas operativos compatíveis: - Preparado para Windows® 7. Algumas funções podem não estar disponíveis. Windows Vista®, Windows Vista® x64 Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (apenas controlador), Servidor 2003, Servidor 2003 x64, 2000 (apenas controladores), NT 4,0 (controlador PCL5 apenas na Internet) Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux |
| 10 | UN | IMPRESSORA LX 350: Método de impressão: Matricial de impacto, Emulações: ESC/P Número de agulhas: 9 agulhas Quantidade de colunas: 80 colunas Velocidade de impressão: HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Caracteres/s, 12 cpi: 357 Caracteres/s, 15 cpi: 390 Caracteres/s, Draft: 10 cpi: 260 Caracteres/s, 12 cpi: 312 Caracteres/s, NLQ: 10 cpi: 65 Caracteres/s, 12 cpi: 78 Caracteres/s Cópias: 4 mais um original Resolução de impressão: 240 x 144 dpi |
| 71 | UN | MEMÓRIA DESCRIÇÃO: - Tendo em mente o usuário que monta sua própria máquina e o integrador de sistemas, os produtos ValueRAM são projetados para atender especificações padrão do segmento e testados para garantir a qualidade. - ValueRAM é ideal para as pessoas que compram memória pelas especificações e estão procurando uma memória genérica de preço competitivo que seja 100% testada para atender as especificações do segmento. Características: - Memória: 4gb - Velocidade: 1333mhz - Tipo: DDR3 - PC3-10600 |
| 15 | UN | MINI RACK 12Us 19pol Tamanho: 12U´s x 670mm Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#20, espessura 0,91 mm). Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço SAE 1020 (# 20, espessura 0,90 mm). Porta em chapa de aço SAE 1020, (#18, espessura 1,20 mm) com visor em PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves. Possui duas réguas de plano para montagem reguláveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#16, espessura 1,50 mm) com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm para porca gaiola. Quatro furos de diâmetro 5,00 mm permitem a fixação do mini rack à parede e, na base 1 abertura (oblonga) de 127 x 25 mm permite a entrada e saída de cabos. O produto é estampado, dobrado, soldado, eletrozincado e pintado em epóxi-pó BEGE. Dimensões Largura:56cm Altura:88cm Profundidade:67cm |
| 12 | UN | MODEM ROTEADOR TD-8816 ETHERNET ADSL2+ - Funções de Modem DSL de alta velocidade e Roteador NAT em um único dispositivo, oferecendo uma solução de conexão de rede econômica - Tecnologia QoS possibilita streaming de vídeo contínuo e jogos online sem tempo de retardo - Assistente de fácil configuração: oferece instalação rápida e sem problemas - Firewall NAT protege os dispositivos do usuário contra ataques via Internet - Reconexão automática: mantém você sempre online - Compatível com todas as operadoras de internet banda larga ADSL - Padrões IEEE: IEEE 802.3, 802.3u - Botão Liga/Desliga - Fonte de alimentação externa: 9V CC / 0,6A - Segurança: Firewall NAT, Filtragem de MAC / IP / URL - Certificado: CE, FCC, RoHS |
| 71 | UN | MONITOR LCD 18.5" Características do Display: - Tamanho da tela (Polegadas): 18.5 - Tipo de Tela: LED - Contraste: 5.000.000:1 DFC - Tempo de Resposta: 5ms - Brilho: 250 cd/m² - Resolução Máxima: 1366 x 768@60Hz - Pixel Pitch: 0.30(H)mm x 0.30(V)mm - Ângulo de Visão: H:170º , V: 160º - Frequencia Horizonta: l30 ~ 61 kHz - Frequencia Vertical: 56 ~ 75 Hz - Revestimento da Tela: Anti- Glare, Anti-Reflexiva, Hard Coating Caracteristicas Físicas: - Dimensões (LxAxP) Produto: 443 x 350 x 166 mm - Dimensões (LxAxP) Embalagem: 498 x 346 x 114 mm - Peso (produto): 2,4 kg - Peso (embalagem): 3,7 Kg - Cor Frontal: Preto - Cor Traseira: Preto - Cor da Base: Preto Entrada de Sinal: - Sinal de Video: RGB Analógico - Conector de entrada: D-SUB ( 15 pinos) Especificações Técnicas: - Alimentação: 100~240 VAC (50/60Hz), Fonte Interna no monitor |
| 71 | UN | MOTHERBOARD (PLACA MÃE) CPU: - Suporte para Intel ® Core i7 / Intel ® Core i5 / Intel ® Core i3 processadores / Intel ® Pentium ® / Intel ® Celeron ® no pacote LGA1155 - L3 cache varia com CPU Chipset: - Intel® Z68 Express Chipset Memória: - 4 x sockets DIMM DDR3 1.5V com suporte para até 32 GB de memória de sistema - Devido ao Windows 32 bits limitação do sistema operacional, quando mais de 4 GB de memória física instalada, o tamanho da memória real exibido será inferior a 4 GB. - Arquitetura de memória dual channel - Suporte para DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 módulos de memória MHz - Suporte para módulos de memória não-ECC - Suporte para Extreme Memory perfil módulos (XMP) de memória Gráficos Onboard: - 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 Áudio: - Realtek ALC889 codec - High Definition Audio - 2/4/5.1/7.1-channel - Support for Dolby® Home Theater - Support for S/PDIF Out LAN - 1 x Realtek RTL8111E chip (10/100/1000 Mbit) Slots de Expansão: - 1 x slot PCI Express x16, rodando em x16 (PCIEX16). - 1 x slot PCI Express x16, rodando a x8 (PCIEX8) - 3 x PCI Express x1 slots de - 2 x slots PCI Interface de Armazenamento Chipset: - 2 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3_0~SATA3_1) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices - 4 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_2~SATA2_5) supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices - Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 1 x Marvell 88SE9172 chip: - 2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_6, GSATA3_7) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices - Support for SATA RAID 0 and RAID 1 Conectores Internos I/O: - 1 x 24-pin ATX conector de alimentação principal - 1 x 8-pin ATX 12V - 4 x SATA 6Gb / s conectores - 4 x SATA 3Gb / s conectores - 1 x conector mSATA - 1 x ventoinha da CPU - 2 x fã cabeçalhos do sistema - 1 x conector de alimentação do ventilador - 1 x painel frontal do gabinete - 1 x conector de áudio de painel - 1 x S / PDIF Out cabeçalho - 3 x USB 2.0/1.1 cabeçalhos - 1 x USB 3.0/2.0 cabeçalho - 1 x cabeçalho IEEE 1394a - 1 x conector de porta serial - 1 x clearing CMOS jumper de - 1 x Trusted Platform Module (TPM) cabeçalho Conectores Painel Traseiro: - 1 x PS / 2 para teclado / mouse porto - 1 x porta HDMI - 1 x óptico S / PDIF Conector - 1 x porta IEEE 1394 - 8 x USB 2.0/1.1 - 2 x USB 3.0/2.0 portas - 1 x porta RJ-45 - 6 x áudio jacks (Speaker Center / Subwoofer Out / Speaker Rear Out Side / Speaker Out Line / In / Line Out / Microfone) BIOS: - 2 x 32 Mbit flash - Use of licensed AWARD BIOS - Support for DualBIOS - PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b Características Exclusivas: - Suporte para @ BIOS - Suporte para Q-Flash - Suporte para Xpress BIOS Resgate - Suporte para Download Center - Suporte para Xpress Install - Suporte para Xpress Recovery2 - Suporte para EasyTune - Suporte para Dynamic Energy Saver ™ 2 - Suporte para Smart 6 ™ - Suporte para Auto Verde - Suporte para eXtreme Hard Drive (X.H.D) - Suporte para ON / OFF Carga - Suporte para Cloud OC - Suporte para 3TB + Unlock - Suporte para TouchBIOS - Suporte para Q-Share |
| 100 | UN | MOUSE - Taxa de imagem: 1500 frames/s - Velocidade máxima: 508 mm/s - Comprimento do fio: 1,8 m - Conector: USB (compatível com todas as versões) - Dimensões: 111/60/37 mm (Comp/Larg/Alt) - TECNOLOGIA BLUETRACK A PRECISÃO DO LASER PARA OBTER CONTROLE DE ALTO NÍVEL EM PRATICAMENTE QUALQUER SUPERFÍCIE |
| 8 | UN | MULTIFUNCIONAIS LASER Compacta e com design moderno proporciona impressões monocromáticas, possui resolução de até 1200 dpi, bandeja de alimentação na entrada com capacidade para 250 folhas, aceita diversos tipos e tamanhos de papel, como carta, ofício, executivo, cartões, 10 x 15cm. Sistema de Impressão: Monocromática Conexões: 1 USB 2.0, 1 Placa de Rede com Conexão Ethernet (RJ - 45) Wireless: Não Velocidade em cores: Não se aplica ao produto Velocidade em preto: 40 ppm Resolução máxima em preto: 1200 dpi Resolução máxima em cores: Não se aplica ao produto Consumo: Printing/Standy-by/Sleep: 702W/8,1W/1,4W Ciclo mensal de trabalho: Até 50.000 páginas Capacidade da bandeja: Bandeja de entrada para 250 folhas; bandeja de saída para 150 + 1 folhas Capacidade de entrada: até 250 folhas de papel Carta/Ofício Tipo do Papel para Impressão: Carta, Ofício, Executivo, cartões, 10 x 15cm Suprimentos: Cartucho toner preto para 3.000 páginas no padrão 5% de cobertura no modo Rascunho Sistema Operacional: Compatível com Windows Vista®, XP, 2000, Server 2003/2008 Mac OS® X 10.3.9 ou superior Requisitos do Sistema: Emuladores PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX Memória (padrão/máxima) 64 MB/320 MB Função Digitalizar para Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, USB, Pasta de Rede (CIFS)1 Visualizador de Documentos/ Software de OCR Nuance PaperPort 12SE com OCR para Windows® Presto!® PageManager®9 com OCR para Mac® Compatibilidade do Sistema Operacional Windows®: Windows® 7 / Windows Vista®/ XP / XP Professional x64 / Server 2003 / 20080 Mac®: Mac OS X® v10.5.8, v10.6.x, v10.7.x Linux Compatibilidade do Dispositivo Móvel AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace Garantia 1 ano de garantia limitada Cor da impressora: Preto Conteúdo da Embalagem: 01 Máquina, 01 CD de instalação, 01 Manual de instruções, 01 Toner, 01 Cilindro, 01 Cabo RJ-11 e 01 Certificado de garantia Voltagem: 110V Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 44,7x 49x 41,4 cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP: 60,5x 59,4x 53,3 cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 16 Kg Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg): 19,8 Kg Garantia do Fornecedor: 12 meses Mais Informações: Funções: Impressora, Copiadora, Scanner e rede wireless |
| 2 | UN | Multifuncional Laser Color Detalhes do Produto: Recursos: - Digitalize imagens de objetos em 3D e poste diretamente na Web. - E remova facilmente planos de fundo através do software HP Scan. - Desfrute do desempenho multifuncional com impressão e cópia conveniente, confiável. - Tire vantagem da operação de um passo e digitalize facilmente uma variedade de objetos, documentos e imagens. Permaneça conectado com inovadora impressão com conexão à Web. - Use convenientemente aplicativos da Web para digitalizar documentos e imagens diretamente para sites de armazenamento online. - Permaneça conectado e em contato digitalizando cartões empresariais diretamente para catálogos de endereços. - Acesse a Web diretamente sem um PC e obtenha uma ampla variedade de aplicativos empresariais. Permaneça produtivo, enquanto se movimenta ou no escritório. - Permaneça conectado, compartilhe em uma conexão de rede sem fio,ou ainda imprima a partir de um dispositivo móvel sem usar uma rede. - Agora com AirPrint. Simplesmente imprima sem fios a partir de seu iPad, iPhone® e iPod touch®. Configure rapidamente, mantenha-se produtivo facilmente. - Acesse, armazene e imprima com o toque de um dedo, usando o visor com tela de toque colorido de 3,5 polegadas (8,9 cm). - Imprima a partir de qualquer lugar no escritório com a conexão de rede sem fio e compartilhe recursos usando Ethernet integrada. Funções: - Imprimir, copiar, digitalizar - Admite multitarefas Conectividade - Ethernet, USB, Wi-Fi Especificações para impressão: Velocidade de impressão (preto): - Normal:Até 16 ppm - Velocidade de impressão (cor): - Normal:Até 4 ppm Primeira página impressa (pronta): - Preto:Velocidade máxima 16 seg. - Cor:27,5 segundos - Ciclo de trabalho (mensal, A4) - Até 20,000 páginas Volume mensal de impressão recomendado: - 250 até 950 Tecnologia de impressão: - Laser Qualidade de impressão preto (ótima): - Até 600 x 600 dpi Qualidade de impressão colorida (melhor): - Até 600 x 600 dpi Idiomas de impressão: - Emulação postscript nível 3 - PDF Monitor: - Tela de toque CGD de 3,5" (8,89 cm) (gráficos coloridos) Velocidade do processador: - 600 MHz Requisitos mínimos de sistema: Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit): Processador de 1 GHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 1 GB de RAM (32 bit) ou 2 GB de RAM (64 bit), 400 MB de espaço em disco rígido, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows® XP32 SP2 (32 bit): Processador - Pentium® de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço em disco, CD-ROM/DVD-ROM, porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.5, v 10.6; Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™; Disco rígido de 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; USB ou Rede Sistemas operacionais compatíveis: - Instalação completa de software admitida em: Microsoft® Windows®7 32 bit e 64 bit, Windows Vista® 32 bit e 64 bit, Windows® XP 32 bit (SP2 ou superior) - Instalação de driver admitida somente em: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit e 64 bit, Windows® Server 2003 32 bit (SP3 ou superior) - Mac OS X v 10.5, v 10.6 - Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (admitido com um pacote pré-integrado) - SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (admitido para instalador automático) - HPUX 11 e Solaris 8/9 |
| 40 | UN | NanoBridge 5.8GHz 25dBi Disco Um radio com antena integrada da linha AirMax (MIMO). O Ubiquiti NanoBridge 5G possui em um único equipamento antena e rádio, com alimentação PoE e suporta até 20km (com antena de 25dBi) e até 150Mbps (80Mbps Real). Dados Técnicos Precessador: Atheros MIPS 24KC, 400MHz Memória: 32MB SDRAM, 8MB Flash Interface Rede: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet RoHS: SIM Potência: 23dBm +/- 2dBm (200mW) Sensibilidade: -96 dBm +/-2dB (MCS0) Caracteristicas Mecanicas Dimensões: 420mm diâmetro Peso: 135g rádio, 680g suporte e 750g disco Cor: Cinza Suporte: Para Mastro 1.5" incluso Consumo Energia: 5.5Watts Fonte: PoE 24Volts incluso (POE-24) Ganho Antena: 22dBi Temperatura de Operação: -30C à 70C |
| 50 | UN | NOBREAK 700 VA Características técnicas: - Código do produto no fabricante: uST 700S 115V (0027916) - Rendimento: 95 % (para operação rede) e 85 % (para operação bateria) - Bateria interna: 1 bateria 12 VDC / 7 Ah - Acionamento do inversor: < 0,8 ms - Tensão de operação: 175 V - Máxima energia de surto: 276 J - Máxima corrente de pico 8/20 mS: 4500 A - Comprimento do cabo de força: 1,40 m - Dimensões: 32,4/11,5/15,8 cm (Prof/Larg/Alt) - Peso líquido (com bateria): 6,4 Kg Entrada: - Tensão nominal: 115/127 V - Variação máxima: 89,5 a 141 V - Freqüência de rede: 60 +/- 5 Hz - Plugue do cabo de força: padrão NBR14136 Saída: - Potencia máxima: 700 VA (350W) - Fator de potência: 0,5 - Tensão nominal: 115 V - Regulação: +/- 5 % (para operação bateria), + 6 % - 10 % (para operação rede) - Freqüência: 60 Hz +/- 1 % (bateria) - Forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (retangular PWN -controle de largura e amplitude) - Tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136 Painel frontal: - Tecla liga/desliga-mute iluminada que indica as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, bateria em carga entre outros Painel traseiro: - 5 tomadas de saída - padrão NBR14136 - 1 porta fusível com unidade reserva - Cooler para ventilação Proteções contra: - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobre aquecimento do trannsformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descargas elétricas em linha telefônica (previne queima de modem) - Descarga total da bateria |
| 5 | UN | NOTEBOOK 14" 4 GB MEMÓRIA RAM, 500 GB DISCO RÍGIDO: - Memória RAM: 4 GB DDR3 SDRAM 1333 MHz - Expansão da memória até: 8 GB - Disco rígido (HD): 500 GB SMART SATA II 7200 RPM - Placa de vídeo: Integrada, com tecnologia - Unidade óptica: Gravador de DVD/CD - Tela HD antirreflexo, com iluminação auxiliar por LED e resolução de 1366 x 768 - Superfície com revestimento em alumínio - Áudio de alta definição SRS Premium Sound - Alto-falantes estéreos - Portas USB: 2 (3.0), 2 (2.0) - Rede: 10/100/1000 - Outras conexões: microfone, fone de ouvido, VGA, RJ45 - Teclado: Tamanho normal resistente a derramamento de líquidos - Mouse: Touchpad com zona de rolagem - Cor: preto/cinza metálico - Bateria: 6 células - Tensão/Voltagem: bivolt |
| 10 | UN | PATCH PANEL CAT.5E 24 PORTAS Aplicação: - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 - Balanced Twisted Pair Cabling Components), para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram margem de segurança sobre especificações normalizadas para a Categoria 5e, provendo suporte às aplicações como GigaBit Ethernet (1000 Mbps). - As condições e locais de aplicação são especificados pela norma ANSI/TIA/EIA-569 - Pathway and Spaces. Características Técnicas: - Categoria 5e, U/UTP - 24 posições |
| 80 | UN | PLACA DE REDE 10/100/1000 - Interface: 32-bit PCI - Memória integrada: 64 KB - Chipset: DLG10028C - Tipo de cabo : CAT 5 - LEDs indicativos em verde das funções ACT e Link. - Consumo de energia: 3,6W Padrões suportados: - IEEE 802.3ab: 1000Base-T - IEEE 802.1Q: Virtual Rede Local (VLANs) - IEEE 802.3x: Flow Control - IEEE 802.1p - PCI 2,3 Requisitos mínimos de sistema: - Computador PC com slot PCI 32-bit - Unidade de CD-ROM - Windows 98/NT 4.0/2000/XP (32 ou 64 bits)/Vista (32 ou 64 bits)/W7 (32 ou 64 bits) - Windows Server: 2003, 2008 - Novell NetWare Server: 4.x, 5.x, 6.x - Novell Client for DOS - Linux kernel: 2.2.x, 2.4.x. 2.6.x - Linux RedHat - Mac OS: 10.2, 10.3, 10.4.X - Network DOS ODI Client - NDIS: 4.x, 5.x - Free BSD 4.x, 5.0 |
| 20 | UN | PLACA DE VIDEO Graphics Engine: GeForce GTX 650 da NVIDIA - Bus Padrão: PCI Express 3.0 - Memória de vídeo: 2GB de memória GDDR5 - Engine Clock: 1071 MHz - CUDA Núcleo: 384 - Clock de Memória: 5000 MHz (1250 MHz GDDR5) - Interface de memória: 128-bit - Resolução: D-Sub Resolução Máxima: 2048x1536 DVI Resolução Máxima: 2560x1600 - Interface: D-Sub de saída: Sim x 1 Saída DVI: x 1 (DVI-D) Sim Saída HDMI: Sim x 1 Suporte HDCP: Sim - Consumo de energia: até 75Wno poder PCIe adicional necessário - Software: Utilitários & Drivers ASUS GPU Tweak - Características ASUS: Fan Sink - Dimensões: 7.79 "x 4.54" x 1.54 "polegadas 19,78 x 11,53 x3.91 Centímetro |
| 500 | UN | PORCA E PARAFUSOS PARA RACK - Parafuso com porca tipo gaiola para rack com 12 mm e rosca M5. - Especialmente desenvolvido para ser usado em racks para fixar gabinetes, bandejas, frontais, patch panel, etc. - Feito em aço carbono com cromeação para se evitar a corrosão. - Possui fenda tipo Philips no parafuso. |
| 71 | UN | PROCESSADOR Aplicação do Produto: Especificações: - Número do processador: i5-2400 - Número de núcleos: 4 - Nº de threads: 4 - Velocidade do relógio: 3.1 GHz - Frequência turbo max: 3.4 GHz - Cache inteligente Intel®: 6 MB - DMI: 5 GT/s - Conjunto de instruções: 64-bit - Extensões do conjunto de instruções: SSE4.1/4.2, AVX - Litografia: 32 nm - TDP máximo: 95 W Especificações da Memoria: - Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 32 GB - Tipos de memória: DDR3-1066/1333 - Nº de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 21 GB/s Especificações Grafica: - Gráficos de processador: Intel® HD Graphics 2000 - Frequência da base gráfica: 850 MHz - Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.1 GHz - Intel® Quick Sync Video - Tecnologia Intel® InTru 3D - Intel® Insider - Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI) - Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video - Recurso de exibição dual - Número de telas suportadas: 2 Especificações do pacote: - Configuração máxima da CPU: 1 - TCASE: 72.6°C - Tamanho do encapsulamento: 37.5mm x 37.5mm - Soquetes suportados: LGA1155 - Opções de Halógena Baixa Disponíveis: Consulte MDDS |
| 30 | UN | SWITCH 08 PORTAS Portas: 8 portas 10/100 RJ-45 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: half ou full Montagem: Desktop (porta traseira) Memória e processador: tamanho do buffer de pacotes: 768 KB Latência: Latência de 100 Mb: < 2,9 µs Capacidade de produção: até 1,2 milhões de PPS Capacidade de routing/switching: 1,6 Gbps Protocolos gerais: IEEE 802.1p Priority; Ethernet IEEE 802.3az com eficiência energética; IEEE 802.3x Flow Control Voltage de entrada: 100 a 240 VAC Frequência de entrada: 100 a 240 VAC Segurança: UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 Nº 60950-1-03 Compatibilidade eletromagnética: EN 55022 Classe B; ICES-003 Classe B; FCC Parte 15, Classe B; AS/NZS CISPR22 Classe B Gama de temperaturas de funcionamento: 0 a 40° C Intervalo de umidade para funcionamento: a 95% (sem condensação) Emissões de pressão acústica: sem ventilador |
| 100 | UN | TECLADO USB Especificações - Porta USB - 107 teclas - Padrão ABNT II - Requisitos de sistema:Windows Vista /X |
| 15 | UN | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000: - 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way) - Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo - Instalação simples e rápida (Plug & Play) - Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados - Taxa de transferência de até 2000 Mbps - Jumbo Frame de 10 KB - Guia de instalação em português e espanhol - Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) - Fonte de alimentação interna bivolt automática - Gabinete para rack 19 com 1 U de altura - Painel frontal com LEDs indicadores |
| 2 | UN | SERVIDOR DE DADOS: Processador Intel® Xeon® E5-2403 v2 1.80GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, Turbo, 4C, 80W, Mem 1066MHz Sem Sistema Operacional Memória de 16GB,1600MT/s, RDIMM RAID 1 para Controladora H710P/H710/H310 até 2 HDs com Cabled Chassis 500GB, 7.2K, RPM, SATA, 3.5" Cabled Hard Drive PowerEdge T320 Unidade de DVD-ROM, SATA |
| 5 | UN | RB 1100 (router) Mikrotik Routerboard ROUTERBOARD RB 1100 L6 licença nível 6 *1100 -> 800mhz de cpu e 512mb de memória COM CASE, AMBIENTE INTERNO FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA . CPU - PowerPC MPC8544 network processor • Memory - SODIMM DDR slot, 512MB installed (supports up to 1.5GB) • Ethernet - Thirteen 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X • Ethernet - Includes switch to enable ethernet bypass in two ports • MiniPCI - none • Storage - Two microSD slots • Serial port - One DB9 RS232C asynchronous serial port • Extras - Reset switch, Beeper • Power Optioins - IEC C14 standard connector 110/220V • Fan- Dual fan with failover support mounted at case back • Dimensions- 1U case: 45 x 75 x 440 mm, 1185g. Board only: 375g • Operating System - MikroTik RouterOS v4, Level 6 license |

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Modelo – deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da

empresa licitante)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2015

Vimos pela presente apresentar a Vossa Senhoria, a        documentação da empresa ...........referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à habilitação.

Município, ........ de .............. de 2015

__________________________________

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do

Representante Legal ou do Procurador)

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (SUGESTÃO)

Nome da firma:

Endereço:

CNPJ:

Inscrição Estadual/Municipal da licitante:

Processo nº. 035/2015

Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 025/2015

Validade da proposta: 60 dias

| ITEM | QUANT. | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | UN | ANTENA Bridge 5.8 GHZ Painel Especificações ou Características: - Wireless: 5GHz, 802.11a - Power Supply: 12V, 1A DC - Antena: Integrateda 13dBi - Power Method: Passive PoE - Throughput: 25Mbps+ TCP/IP - Channel width: 5/10/20/40MHz - Saida para Antena externa: NÃO - Polarity: Adaptive Vertical/Horizontal - Consumo máximo de energia: 6 Watts - Processor Specs: Atheros MIPS 4KC, 180MHz - Memory Information: 16MB SDRAM, 4MB Flash - Networking Interface: 1 X 10/100 (Cat. 5, RJ45) controle de banda (SIM) trabalha nas Duas freqüência 2.4 e 5.8 (NÃO) saída para antena externa como o Nano Normal (NÃO) Itens que acompanham o produto: - NanoStation Loco M5 5.8Ghz - Fonte POE - Presilhas Plásticas Para Fixação - PoE Injector (Incluso na Fonte) - Antena Integrada de 13dBi - Não acompanha manual |  |  |  |
| 2 | 4 | UN | Antena Painel Setorial 90' 2.4 GHZ 17 dBi Dados Técnicos: Frequência: 2.4 - 2.5 GHz; Ganho: 17 dBi ± 1 dB; Relação F/B 25 ± 2 dB; VSWR <1.5:1; Conector: "N" Fêmea; Rejeição de polarização 28 dB; Polarização: Linear vertical; Potência máxima: 10W; Impedância: 50W; Largura de faixa: 120 MHz; Sobrevivência a ventos: 130 km/h; Ventos operacionais: 90 km/h; Material: Aço pré-zincado, latão cromado, PVC e Plástico ABS; Acabamento: Pintura epóxi; Dimensões: 970mm. |  |  |  |
| 3 | 15 | UN | BANDEJA FRONTAL FIXA (RACK) - Bandeja fixa Nilko para rack com 700 mm de profundidade. - Dispõe de alças de fixação na parte frontal e na parte traseira, garantindo uma melhor fixação no gabinete. - Possui sistema de furação na parte inferior para melhor dissipação do calor. - Feita de aço de alta durabilidade. |  |  |  |
| 4 | 100 | UN | BATERIA LITHIUM Especificações: - Marca: Elgin - Tipo de produto: Bateria - Categoria: CR-2025 - Equipamentos que requerem descargas de energia leves e contínuas. Ex: Relógios, brinquedos, rádios - Conteúdo da embalagem: Cartela com5 Baterias - Voltagem (volts): 3V - Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP): 20x6x18cm - Peso liq. aproximado da embalagem c/ produto (Kg): 95g |  |  |  |
| 5 | 100 | UN | BATERIA SELADA - Bateria Selada 7,0 AH 12V para Alarme e No-Break - Modelo: UP1270SEG (DIMENSOES: 151 X 65 X 94 X 100MM) |  |  |  |
| 6 | 20 | CX | CABO de REDE Categoria: 5e, U/UTP Cor padrão: azul claro Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG. Isolados em polietileno especial, com capa externa em PVC na opção CMX. Massa líquida: 26 Kg/Km Diâmetro nominal: 4,8mm NVP:(velocidade nominal de propagação): 68% Caixa Fastbox em lance padrão de 305 metros |  |  |  |
| 7 | 100 | UN | Cabo Universal Serial Bus Especificações técnicas: - a[m] x mini USB 4 pinos [m] comprimento: 1,80 m |  |  |  |
| 8 | 30 | UN | COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.3 GHz , 4GB MEMÓRIA RAM, DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 500 GB, GRAVADOR DE DVD MONITOR LCD LED 18.5" WIDESCREEN SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR - UNIDADE ÓPTICA GRAVADOR DE DVD/CD -OUTRAS CONEXÕES - 4 PORTAS USB - REDE- OUTRAS CONEXÕES VGA, PS/2 (MOUSE), PS/2 (TECLADO), RJ45 PLACA DE VÍDEO INTEGRADA PLACA DE SOM INTEGRADA TECLADO PADRÃO MOUSE PADRÃO COR PRETO TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT - TECLADO - MOUSE - CAIXA DE SOM |  |  |  |
| 9 | 2000 | UN | Conector RJ45 Corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0) Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro. Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética). Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis. |  |  |  |
| 10 | 71 | UN | DRIVE GRAVADORA CD/DVD Velocidade Máx. de Leitura: DVD-ROM SL: 16x DVD-ROM DL: 12x Velocidade Máx. de Gravação: DVD+R: 24x DVD+R DL: 12x Tempo de Acesso (típico): DVD: 160 ms CD: 140 ms Características: Interface: S-ATA Cache: 1 Mbyte Mídias Suportadas: DVD-ROM DVD-R Peso 606 gramas (bruto com embalagem) Modos Suportados: DVD-ROM DVD-Video CD-ROM CD-ROM XA CD-I Ready CD-Bridge PhotoCD VideoCD CD-DA CD Extra CD Texto |  |  |  |
| 11 | 70 | UN | ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300 VA Características: - Microprocessado com 8 estágios de regulação; - Função TRUE RMS; - Filtro de linha integrado; - Led no painel frontal: sinaliza quando o estabilizador está ligado através da tecla liga/desliga; - Tecla liga/desliga embutida: evita o desligamento acidental; - Porta-fusível externo que facilita sua substituição; - Gabinete em plástico antichama; - Modelo bivolt: entrada 115/127/220V~ e saída 115V~ ; - 4 Tomadas elétricas de saída no padrão NBR14136; (PADRÃO NOVO) |  |  |  |
| 12 | 71 | UN | FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA DESKTOPs Componetes de alta performance para melhorar sua confiança - Multi proteção OVP/OCP/OPP/SCP - Conector PCI-EX 6 pin para placa de vídeo - Capacidade acima de 70% - Atende padrão Intel ATX 12V V2,3 - Design colmeia com grade cooler 135mm para melhor circulação de ar. Especificações: - Versão ATX: 2,3 - Chave seletora: 110V~220 - Fan 135X135X25mm - Proteção: OVP/Opp/Curto - Cabo Inmetro Certificado - Potencia: Canal +5V22A - Potencia: Canal +3.3V 18A - Potencia: Canal +12V2 16ª |  |  |  |
| 13 | 71 | UN | HARD DISK (HD) DESCRIÇÃO: - Capacidade: 500 GB - Tipo: Interno - Armazenamento: HDD Características: - Linha: Barracuda - Conexões: Sata III - Velocidade de Rotação do Disco: 7200 RPM - Velocidade Máxima de Transferência: 4800 Mbps Dimensões: - Altura: 190 mm - Largura: 170 mm - Profundidade: 100 mm |  |  |  |
| 14 | 7 | UN | HD EXTERNO 1 TB: Capacidade de 1TB Velocidade de Rotação: 5400 rpm Taxa de Transferência: USB 3.0 (MAX. 4.8Gbps) e USB 2.0(480 Mbps) Interface USB 3.0 E 2.0 Cor: Diversas Acompanha: 1 Cabo USB |  |  |  |
| 15 | 13 | UN | IMPRESSORA LASER JET M1132 OU SIMILAR: TIPO DE IMPRESSÃO LASER, MULTIFUNCIONAL, FUNÇÕES: CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO, ATÉ 600X600 DPI (1200 DPI EFETIVA); FASTRES 600; FASTRES 1200, IMPRIME ATÉ 8000 PÁGINAS (MENSAL, A4) |  |  |  |
| 16 | 6 | UN | IMPRESSORA LASER JET MULTIFUNCIONAL DCP-7065: Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Tela LCD (tipo/tamanho): Display com 2 linhas x 16 caracteres, com iluminação de fundo Tamanho do Documento no Vidro de Exposição: Carta e A4 Velocidade de Impressão (máxima)*: 27 páginas por minuto (preto) Resolução de Impressão (máxima): 2400x600dpi Impressão Duplex: Automática Velocidade da Primeira Página: 8,5 segundos Capacidade de Entrada de Papel (máxima): 250 folhas, entrada para alimentação manual de folha ùnica Alimentador Automático de Documentos (ADF): Até 35 páginas Rede: Compatibilidade com TCP/IP (IPv4/IPv6), Apple Simple Network Configuration, Recursos de rede Impressão e Digitalização Velocidade de Cópia (máxima)*: 27 cópias por minuto Resolução de Cópia (máxima): Até 600x600dpi |  |  |  |
| 17 | 15 | UN | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Funcionalidades: - Impressões até 30 ppm e primeira página rápida a partir do modo de economia com tecnologia Instant-on. Ligue comodamente a impressora a um computador com a porta USB ou paralela. - Imprima uma variedade de documentos de escritório em quase todos os comprimentos com o tabuleiro de entrada para 250 folhas; o tabuleiro multiusos para 50 folhas é compatível com vários suportes de impressão. - Processe ficheiros complexos rapidamente com um processador a 266 MHz e até 16 MB de memória. REDE: OPCIONAL Alcance resultados impressionantes de qualidade profissional com esta cómoda impressora compacta. - Imprima documentos de qualidade profissional com texto e imagens nítidas graças ao FastRes 1200 que oferece resultados até 1200 ppp efectivos. - Esta impressora elegante e de design compacto assegura que se adequa a pequenas áreas de secretária. - Reduza o ruído de impressão com o modo Silencioso exclusivo da impressora[1]. - O cartucho de impressão LaserJet foi concebido para responder às suas necessidades de utilização, optimizar qualidade de impressão e oferecer um excelente valor. Incrivelmente fácil de instalar, utilizar e manter. - O acesso ao toner LaserJet é feito através de uma porta, traduzindo-se num processo de instalação e substituição simples e conveniente. - Navegue facilmente pelas funções da impressora com o painel de controlo LED. Conectividade, padrão: - Hi-Speed USB 2.0, paralela IEEE em conformidade com 1284 Conectividade, opcional: - Servidor de impressão Jetdirect en3700 HP Fast Ethernet, Servidor de impressão sem fios Jetdirect ew2400 802.11g, Servidor de impressão sem fios Jetdirect ew2500 802.11g, Kit de actualização de impressão sem fios , Adaptador de impressão de rede USB. Requisitos mínimos do sistema: - Preparado para Windows® 7. Algumas funções podem não estar disponíveis. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Servidor 2003, 2000: 512 MB RAM; para todos os sistemas: 350 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM, porta USB; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; 128 MB de RAM (recomendamos 256 MB); 150 MB de espaço de disco rígido disponível Sistemas operativos compatíveis: - Preparado para Windows® 7. Algumas funções podem não estar disponíveis. Windows Vista®, Windows Vista® x64 Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (apenas controlador), Servidor 2003, Servidor 2003 x64, 2000 (apenas controladores), NT 4,0 (controlador PCL5 apenas na Internet) Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux |  |  |  |
| 18 | 10 | UN | IMPRESSORA LX 350: Método de impressão: Matricial de impacto, Emulações: ESC/P Número de agulhas: 9 agulhas Quantidade de colunas: 80 colunas Velocidade de impressão: HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Caracteres/s, 12 cpi: 357 Caracteres/s, 15 cpi: 390 Caracteres/s, Draft: 10 cpi: 260 Caracteres/s, 12 cpi: 312 Caracteres/s, NLQ: 10 cpi: 65 Caracteres/s, 12 cpi: 78 Caracteres/s Cópias: 4 mais um original Resolução de impressão: 240 x 144 dpi |  |  |  |
| 19 | 71 | UN | MEMÓRIA DESCRIÇÃO: - Tendo em mente o usuário que monta sua própria máquina e o integrador de sistemas, os produtos ValueRAM são projetados para atender especificações padrão do segmento e testados para garantir a qualidade. - ValueRAM é ideal para as pessoas que compram memória pelas especificações e estão procurando uma memória genérica de preço competitivo que seja 100% testada para atender as especificações do segmento. Características: - Memória: 4gb - Velocidade: 1333mhz - Tipo: DDR3 - PC3-10600 |  |  |  |
| 20 | 15 | UN | MINI RACK 12Us 19pol Tamanho: 12U´s x 670mm Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#20, espessura 0,91 mm). Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço SAE 1020 (# 20, espessura 0,90 mm). Porta em chapa de aço SAE 1020, (#18, espessura 1,20 mm) com visor em PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves. Possui duas réguas de plano para montagem reguláveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#16, espessura 1,50 mm) com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm para porca gaiola. Quatro furos de diâmetro 5,00 mm permitem a fixação do mini rack à parede e, na base 1 abertura (oblonga) de 127 x 25 mm permite a entrada e saída de cabos. O produto é estampado, dobrado, soldado, eletrozincado e pintado em epóxi-pó BEGE. Dimensões Largura:56cm Altura:88cm Profundidade:67cm |  |  |  |
| 21 | 12 | UN | MODEM ROTEADOR TD-8816 ETHERNET ADSL2+ - Funções de Modem DSL de alta velocidade e Roteador NAT em um único dispositivo, oferecendo uma solução de conexão de rede econômica - Tecnologia QoS possibilita streaming de vídeo contínuo e jogos online sem tempo de retardo - Assistente de fácil configuração: oferece instalação rápida e sem problemas - Firewall NAT protege os dispositivos do usuário contra ataques via Internet - Reconexão automática: mantém você sempre online - Compatível com todas as operadoras de internet banda larga ADSL - Padrões IEEE: IEEE 802.3, 802.3u - Botão Liga/Desliga - Fonte de alimentação externa: 9V CC / 0,6A - Segurança: Firewall NAT, Filtragem de MAC / IP / URL - Certificado: CE, FCC, RoHS |  |  |  |
| 22 | 71 | UN | MONITOR LCD 18.5" Características do Display: - Tamanho da tela (Polegadas): 18.5 - Tipo de Tela: LED - Contraste: 5.000.000:1 DFC - Tempo de Resposta: 5ms - Brilho: 250 cd/m² - Resolução Máxima: 1366 x 768@60Hz - Pixel Pitch: 0.30(H)mm x 0.30(V)mm - Ângulo de Visão: H:170º , V: 160º - Frequencia Horizonta: l30 ~ 61 kHz - Frequencia Vertical: 56 ~ 75 Hz - Revestimento da Tela: Anti- Glare, Anti-Reflexiva, Hard Coating Caracteristicas Físicas: - Dimensões (LxAxP) Produto: 443 x 350 x 166 mm - Dimensões (LxAxP) Embalagem: 498 x 346 x 114 mm - Peso (produto): 2,4 kg - Peso (embalagem): 3,7 Kg - Cor Frontal: Preto - Cor Traseira: Preto - Cor da Base: Preto Entrada de Sinal: - Sinal de Video: RGB Analógico - Conector de entrada: D-SUB ( 15 pinos) Especificações Técnicas: - Alimentação: 100~240 VAC (50/60Hz), Fonte Interna no monitor |  |  |  |
| 23 | 71 | UN | MOTHERBOARD (PLACA MÃE) CPU: - Suporte para Intel ® Core i7 / Intel ® Core i5 / Intel ® Core i3 processadores / Intel ® Pentium ® / Intel ® Celeron ® no pacote LGA1155 - L3 cache varia com CPU Chipset: - Intel® Z68 Express Chipset Memória: - 4 x sockets DIMM DDR3 1.5V com suporte para até 32 GB de memória de sistema - Devido ao Windows 32 bits limitação do sistema operacional, quando mais de 4 GB de memória física instalada, o tamanho da memória real exibido será inferior a 4 GB. - Arquitetura de memória dual channel - Suporte para DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 módulos de memória MHz - Suporte para módulos de memória não-ECC - Suporte para Extreme Memory perfil módulos (XMP) de memória Gráficos Onboard: - 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 Áudio: - Realtek ALC889 codec - High Definition Audio - 2/4/5.1/7.1-channel - Support for Dolby® Home Theater - Support for S/PDIF Out LAN - 1 x Realtek RTL8111E chip (10/100/1000 Mbit) Slots de Expansão: - 1 x slot PCI Express x16, rodando em x16 (PCIEX16). - 1 x slot PCI Express x16, rodando a x8 (PCIEX8) - 3 x PCI Express x1 slots de - 2 x slots PCI Interface de Armazenamento Chipset: - 2 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3_0~SATA3_1) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices - 4 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_2~SATA2_5) supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices - Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 1 x Marvell 88SE9172 chip: - 2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_6, GSATA3_7) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices - Support for SATA RAID 0 and RAID 1 Conectores Internos I/O: - 1 x 24-pin ATX conector de alimentação principal - 1 x 8-pin ATX 12V - 4 x SATA 6Gb / s conectores - 4 x SATA 3Gb / s conectores - 1 x conector mSATA - 1 x ventoinha da CPU - 2 x fã cabeçalhos do sistema - 1 x conector de alimentação do ventilador - 1 x painel frontal do gabinete - 1 x conector de áudio de painel - 1 x S / PDIF Out cabeçalho - 3 x USB 2.0/1.1 cabeçalhos - 1 x USB 3.0/2.0 cabeçalho - 1 x cabeçalho IEEE 1394a - 1 x conector de porta serial - 1 x clearing CMOS jumper de - 1 x Trusted Platform Module (TPM) cabeçalho Conectores Painel Traseiro: - 1 x PS / 2 para teclado / mouse porto - 1 x porta HDMI - 1 x óptico S / PDIF Conector - 1 x porta IEEE 1394 - 8 x USB 2.0/1.1 - 2 x USB 3.0/2.0 portas - 1 x porta RJ-45 - 6 x áudio jacks (Speaker Center / Subwoofer Out / Speaker Rear Out Side / Speaker Out Line / In / Line Out / Microfone) BIOS: - 2 x 32 Mbit flash - Use of licensed AWARD BIOS - Support for DualBIOS - PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b Características Exclusivas: - Suporte para @ BIOS - Suporte para Q-Flash - Suporte para Xpress BIOS Resgate - Suporte para Download Center - Suporte para Xpress Install - Suporte para Xpress Recovery2 - Suporte para EasyTune - Suporte para Dynamic Energy Saver ™ 2 - Suporte para Smart 6 ™ - Suporte para Auto Verde - Suporte para eXtreme Hard Drive (X.H.D) - Suporte para ON / OFF Carga - Suporte para Cloud OC - Suporte para 3TB + Unlock - Suporte para TouchBIOS - Suporte para Q-Share |  |  |  |
| 24 | 100 | UN | MOUSE - Taxa de imagem: 1500 frames/s - Velocidade máxima: 508 mm/s - Comprimento do fio: 1,8 m - Conector: USB (compatível com todas as versões) - Dimensões: 111/60/37 mm (Comp/Larg/Alt) - TECNOLOGIA BLUETRACK A PRECISÃO DO LASER PARA OBTER CONTROLE DE ALTO NÍVEL EM PRATICAMENTE QUALQUER SUPERFÍCIE |  |  |  |
| 25 | 8 | UN | MULTIFUNCIONAIS LASER Compacta e com design moderno proporciona impressões monocromáticas, possui resolução de até 1200 dpi, bandeja de alimentação na entrada com capacidade para 250 folhas, aceita diversos tipos e tamanhos de papel, como carta, ofício, executivo, cartões, 10 x 15cm. Sistema de Impressão: Monocromática Conexões: 1 USB 2.0, 1 Placa de Rede com Conexão Ethernet (RJ - 45) Wireless: Não Velocidade em cores: Não se aplica ao produto Velocidade em preto: 40 ppm Resolução máxima em preto: 1200 dpi Resolução máxima em cores: Não se aplica ao produto Consumo: Printing/Standy-by/Sleep: 702W/8,1W/1,4W Ciclo mensal de trabalho: Até 50.000 páginas Capacidade da bandeja: Bandeja de entrada para 250 folhas; bandeja de saída para 150 + 1 folhas Capacidade de entrada: até 250 folhas de papel Carta/Ofício Tipo do Papel para Impressão: Carta, Ofício, Executivo, cartões, 10 x 15cm Suprimentos: Cartucho toner preto para 3.000 páginas no padrão 5% de cobertura no modo Rascunho Sistema Operacional: Compatível com Windows Vista®, XP, 2000, Server 2003/2008 Mac OS® X 10.3.9 ou superior Requisitos do Sistema: Emuladores PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX Memória (padrão/máxima) 64 MB/320 MB Função Digitalizar para Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, USB, Pasta de Rede (CIFS)1 Visualizador de Documentos/ Software de OCR Nuance PaperPort 12SE com OCR para Windows® Presto!® PageManager®9 com OCR para Mac® Compatibilidade do Sistema Operacional Windows®: Windows® 7 / Windows Vista®/ XP / XP Professional x64 / Server 2003 / 20080 Mac®: Mac OS X® v10.5.8, v10.6.x, v10.7.x Linux Compatibilidade do Dispositivo Móvel AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace Garantia 1 ano de garantia limitada Cor da impressora: Preto Conteúdo da Embalagem: 01 Máquina, 01 CD de instalação, 01 Manual de instruções, 01 Toner, 01 Cilindro, 01 Cabo RJ-11 e 01 Certificado de garantia Voltagem: 110V Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 44,7x 49x 41,4 cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP: 60,5x 59,4x 53,3 cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 16 Kg Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg): 19,8 Kg Garantia do Fornecedor: 12 meses Mais Informações: Funções: Impressora, Copiadora, Scanner e rede wireless |  |  |  |
| 26 | 2 | UN | Multifuncional Laser Color Detalhes do Produto: Recursos: - Digitalize imagens de objetos em 3D e poste diretamente na Web. - E remova facilmente planos de fundo através do software HP Scan. - Desfrute do desempenho multifuncional com impressão e cópia conveniente, confiável. - Tire vantagem da operação de um passo e digitalize facilmente uma variedade de objetos, documentos e imagens. Permaneça conectado com inovadora impressão com conexão à Web. - Use convenientemente aplicativos da Web para digitalizar documentos e imagens diretamente para sites de armazenamento online. - Permaneça conectado e em contato digitalizando cartões empresariais diretamente para catálogos de endereços. - Acesse a Web diretamente sem um PC e obtenha uma ampla variedade de aplicativos empresariais. Permaneça produtivo, enquanto se movimenta ou no escritório. - Permaneça conectado, compartilhe em uma conexão de rede sem fio,ou ainda imprima a partir de um dispositivo móvel sem usar uma rede. - Agora com AirPrint. Simplesmente imprima sem fios a partir de seu iPad, iPhone® e iPod touch®. Configure rapidamente, mantenha-se produtivo facilmente. - Acesse, armazene e imprima com o toque de um dedo, usando o visor com tela de toque colorido de 3,5 polegadas (8,9 cm). - Imprima a partir de qualquer lugar no escritório com a conexão de rede sem fio e compartilhe recursos usando Ethernet integrada. Funções: - Imprimir, copiar, digitalizar - Admite multitarefas Conectividade - Ethernet, USB, Wi-Fi Especificações para impressão: Velocidade de impressão (preto): - Normal:Até 16 ppm - Velocidade de impressão (cor): - Normal:Até 4 ppm Primeira página impressa (pronta): - Preto:Velocidade máxima 16 seg. - Cor:27,5 segundos - Ciclo de trabalho (mensal, A4) - Até 20,000 páginas Volume mensal de impressão recomendado: - 250 até 950 Tecnologia de impressão: - Laser Qualidade de impressão preto (ótima): - Até 600 x 600 dpi Qualidade de impressão colorida (melhor): - Até 600 x 600 dpi Idiomas de impressão: - Emulação postscript nível 3 - PDF Monitor: - Tela de toque CGD de 3,5" (8,89 cm) (gráficos coloridos) Velocidade do processador: - 600 MHz Requisitos mínimos de sistema: Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit): Processador de 1 GHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 1 GB de RAM (32 bit) ou 2 GB de RAM (64 bit), 400 MB de espaço em disco rígido, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows® XP32 SP2 (32 bit): Processador - Pentium® de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço em disco, CD-ROM/DVD-ROM, porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.5, v 10.6; Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™; Disco rígido de 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; USB ou Rede Sistemas operacionais compatíveis: - Instalação completa de software admitida em: Microsoft® Windows®7 32 bit e 64 bit, Windows Vista® 32 bit e 64 bit, Windows® XP 32 bit (SP2 ou superior) - Instalação de driver admitida somente em: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit e 64 bit, Windows® Server 2003 32 bit (SP3 ou superior) - Mac OS X v 10.5, v 10.6 - Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (admitido com um pacote pré-integrado) - SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (admitido para instalador automático) - HPUX 11 e Solaris 8/9 |  |  |  |
| 27 | 40 | UN | NanoBridge 5.8GHz 25dBi Disco Um radio com antena integrada da linha AirMax (MIMO). O Ubiquiti NanoBridge 5G possui em um único equipamento antena e rádio, com alimentação PoE e suporta até 20km (com antena de 25dBi) e até 150Mbps (80Mbps Real). Dados Técnicos Precessador: Atheros MIPS 24KC, 400MHz Memória: 32MB SDRAM, 8MB Flash Interface Rede: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet RoHS: SIM Potência: 23dBm +/- 2dBm (200mW) Sensibilidade: -96 dBm +/-2dB (MCS0) Caracteristicas Mecanicas Dimensões: 420mm diâmetro Peso: 135g rádio, 680g suporte e 750g disco Cor: Cinza Suporte: Para Mastro 1.5" incluso Consumo Energia: 5.5Watts Fonte: PoE 24Volts incluso (POE-24) Ganho Antena: 22dBi Temperatura de Operação: -30C à 70C |  |  |  |
| 28 | 50 | UN | NOBREAK 700 VA Características técnicas: - Código do produto no fabricante: uST 700S 115V (0027916) - Rendimento: 95 % (para operação rede) e 85 % (para operação bateria) - Bateria interna: 1 bateria 12 VDC / 7 Ah - Acionamento do inversor: < 0,8 ms - Tensão de operação: 175 V - Máxima energia de surto: 276 J - Máxima corrente de pico 8/20 mS: 4500 A - Comprimento do cabo de força: 1,40 m - Dimensões: 32,4/11,5/15,8 cm (Prof/Larg/Alt) - Peso líquido (com bateria): 6,4 Kg Entrada: - Tensão nominal: 115/127 V - Variação máxima: 89,5 a 141 V - Freqüência de rede: 60 +/- 5 Hz - Plugue do cabo de força: padrão NBR14136 Saída: - Potencia máxima: 700 VA (350W) - Fator de potência: 0,5 - Tensão nominal: 115 V - Regulação: +/- 5 % (para operação bateria), + 6 % - 10 % (para operação rede) - Freqüência: 60 Hz +/- 1 % (bateria) - Forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (retangular PWN -controle de largura e amplitude) - Tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136 Painel frontal: - Tecla liga/desliga-mute iluminada que indica as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, bateria em carga entre outros Painel traseiro: - 5 tomadas de saída - padrão NBR14136 - 1 porta fusível com unidade reserva - Cooler para ventilação Proteções contra: - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobre aquecimento do trannsformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descargas elétricas em linha telefônica (previne queima de modem) - Descarga total da bateria |  |  |  |
| 29 | 5 | UN | NOTEBOOK 14" 4 GB MEMÓRIA RAM, 500 GB DISCO RÍGIDO: - Memória RAM: 4 GB DDR3 SDRAM 1333 MHz - Expansão da memória até: 8 GB - Disco rígido (HD): 500 GB SMART SATA II 7200 RPM - Placa de vídeo: Integrada, com tecnologia - Unidade óptica: Gravador de DVD/CD - Tela HD antirreflexo, com iluminação auxiliar por LED e resolução de 1366 x 768 - Superfície com revestimento em alumínio - Áudio de alta definição SRS Premium Sound - Alto-falantes estéreos - Portas USB: 2 (3.0), 2 (2.0) - Rede: 10/100/1000 - Outras conexões: microfone, fone de ouvido, VGA, RJ45 - Teclado: Tamanho normal resistente a derramamento de líquidos - Mouse: Touchpad com zona de rolagem - Cor: preto/cinza metálico - Bateria: 6 células - Tensão/Voltagem: bivolt |  |  |  |
| 30 | 10 | UN | PATCH PANEL CAT.5E 24 PORTAS Aplicação: - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 - Balanced Twisted Pair Cabling Components), para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram margem de segurança sobre especificações normalizadas para a Categoria 5e, provendo suporte às aplicações como GigaBit Ethernet (1000 Mbps). - As condições e locais de aplicação são especificados pela norma ANSI/TIA/EIA-569 - Pathway and Spaces. Características Técnicas: - Categoria 5e, U/UTP - 24 posições |  |  |  |
| 31 | 80 | UN | PLACA DE REDE 10/100/1000 - Interface: 32-bit PCI - Memória integrada: 64 KB - Chipset: DLG10028C - Tipo de cabo : CAT 5 - LEDs indicativos em verde das funções ACT e Link. - Consumo de energia: 3,6W Padrões suportados: - IEEE 802.3ab: 1000Base-T - IEEE 802.1Q: Virtual Rede Local (VLANs) - IEEE 802.3x: Flow Control - IEEE 802.1p - PCI 2,3 Requisitos mínimos de sistema: - Computador PC com slot PCI 32-bit - Unidade de CD-ROM - Windows 98/NT 4.0/2000/XP (32 ou 64 bits)/Vista (32 ou 64 bits)/W7 (32 ou 64 bits) - Windows Server: 2003, 2008 - Novell NetWare Server: 4.x, 5.x, 6.x - Novell Client for DOS - Linux kernel: 2.2.x, 2.4.x. 2.6.x - Linux RedHat - Mac OS: 10.2, 10.3, 10.4.X - Network DOS ODI Client - NDIS: 4.x, 5.x - Free BSD 4.x, 5.0 |  |  |  |
| 32 | 20 | UN | PLACA DE VIDEO Graphics Engine: GeForce GTX 650 da NVIDIA - Bus Padrão: PCI Express 3.0 - Memória de vídeo: 2GB de memória GDDR5 - Engine Clock: 1071 MHz - CUDA Núcleo: 384 - Clock de Memória: 5000 MHz (1250 MHz GDDR5) - Interface de memória: 128-bit - Resolução: D-Sub Resolução Máxima: 2048x1536 DVI Resolução Máxima: 2560x1600 - Interface: D-Sub de saída: Sim x 1 Saída DVI: x 1 (DVI-D) Sim Saída HDMI: Sim x 1 Suporte HDCP: Sim - Consumo de energia: até 75Wno poder PCIe adicional necessário - Software: Utilitários & Drivers ASUS GPU Tweak - Características ASUS: Fan Sink - Dimensões: 7.79 "x 4.54" x 1.54 "polegadas 19,78 x 11,53 x3.91 Centímetro |  |  |  |
| 33 | 500 | UN | PORCA E PARAFUSOS PARA RACK - Parafuso com porca tipo gaiola para rack com 12 mm e rosca M5. - Especialmente desenvolvido para ser usado em racks para fixar gabinetes, bandejas, frontais, patch panel, etc. - Feito em aço carbono com cromeação para se evitar a corrosão. - Possui fenda tipo Philips no parafuso. |  |  |  |
| 34 | 71 | UN | PROCESSADOR Aplicação do Produto: Especificações: - Número do processador: i5-2400 - Número de núcleos: 4 - Nº de threads: 4 - Velocidade do relógio: 3.1 GHz - Frequência turbo max: 3.4 GHz - Cache inteligente Intel®: 6 MB - DMI: 5 GT/s - Conjunto de instruções: 64-bit - Extensões do conjunto de instruções: SSE4.1/4.2, AVX - Litografia: 32 nm - TDP máximo: 95 W Especificações da Memoria: - Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 32 GB - Tipos de memória: DDR3-1066/1333 - Nº de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 21 GB/s Especificações Grafica: - Gráficos de processador: Intel® HD Graphics 2000 - Frequência da base gráfica: 850 MHz - Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.1 GHz - Intel® Quick Sync Video - Tecnologia Intel® InTru 3D - Intel® Insider - Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI) - Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video - Recurso de exibição dual - Número de telas suportadas: 2 Especificações do pacote: - Configuração máxima da CPU: 1 - TCASE: 72.6°C - Tamanho do encapsulamento: 37.5mm x 37.5mm - Soquetes suportados: LGA1155 - Opções de Halógena Baixa Disponíveis: Consulte MDDS |  |  |  |
| 35 | 30 | UN | SWITCH 08 PORTAS Portas: 8 portas 10/100 RJ-45 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: half ou full Montagem: Desktop (porta traseira) Memória e processador: tamanho do buffer de pacotes: 768 KB Latência: Latência de 100 Mb: < 2,9 µs Capacidade de produção: até 1,2 milhões de PPS Capacidade de routing/switching: 1,6 Gbps Protocolos gerais: IEEE 802.1p Priority; Ethernet IEEE 802.3az com eficiência energética; IEEE 802.3x Flow Control Voltage de entrada: 100 a 240 VAC Frequência de entrada: 100 a 240 VAC Segurança: UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 Nº 60950-1-03 Compatibilidade eletromagnética: EN 55022 Classe B; ICES-003 Classe B; FCC Parte 15, Classe B; AS/NZS CISPR22 Classe B Gama de temperaturas de funcionamento: 0 a 40° C Intervalo de umidade para funcionamento: a 95% (sem condensação) Emissões de pressão acústica: sem ventilador |  |  |  |
| 36 | 100 | UN | TECLADO USB Especificações - Porta USB - 107 teclas - Padrão ABNT II - Requisitos de sistema:Windows Vista /X |  |  |  |
| 37 | 15 | UN | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000: - 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way) - Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo - Instalação simples e rápida (Plug & Play) - Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados - Taxa de transferência de até 2000 Mbps - Jumbo Frame de 10 KB - Guia de instalação em português e espanhol - Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) - Fonte de alimentação interna bivolt automática - Gabinete para rack 19 com 1 U de altura - Painel frontal com LEDs indicadores |  |  |  |
| 38 | 2 | UN | SERVIDOR DE DADOS: Processador Intel® Xeon® E5-2403 v2 1.80GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, Turbo, 4C, 80W, Mem 1066MHz Sem Sistema Operacional Memória de 16GB,1600MT/s, RDIMM RAID 1 para Controladora H710P/H710/H310 até 2 HDs com Cabled Chassis 500GB, 7.2K, RPM, SATA, 3.5" Cabled Hard Drive PowerEdge T320 Unidade de DVD-ROM, SATA |  |  |  |
| 39 | 5 | UN | RB 1100 (router) Mikrotik Routerboard ROUTERBOARD RB 1100 L6 licença nível 6 *1100 -> 800mhz de cpu e 512mb de memória COM CASE, AMBIENTE INTERNO FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA . CPU - PowerPC MPC8544 network processor • Memory - SODIMM DDR slot, 512MB installed (supports up to 1.5GB) • Ethernet - Thirteen 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X • Ethernet - Includes switch to enable ethernet bypass in two ports • MiniPCI - none • Storage - Two microSD slots • Serial port - One DB9 RS232C asynchronous serial port • Extras - Reset switch, Beeper • Power Optioins - IEC C14 standard connector 110/220V • Fan- Dual fan with failover support mounted at case back • Dimensions- 1U case: 45 x 75 x 440 mm, 1185g. Board only: 375g • Operating System - MikroTik RouterOS v4, Level 6 license |  |  |  |
| TOTAL GERAL | R$ |

Valor total do por extenso: (.....................................................................................................................................)

Assinatura-nome-RG-carimbo da firma

ANEXO IV

===================================================================

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE                      PEQUENO PORTE (MODELO), se for o caso

===================================================================

À Prefeitura Municipal de Comodoro

Comissão Permanente de Licitação

PREGOEIRA: Maria Aparecida Cavalcanti da Silva

Ref: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2015

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ n°_________, (ENDEREÇO COMPLETO)____________________________, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que:

a) se enquadra como MICROEMPRESA(ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP),

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

_______________________________________________

Assinatura, nome e número de identidade do declarante

OBSERVAÇÕES:

APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO (Pregão Presencial).

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2015

PROCESSO Nº 035/2015

ANEXO V

Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

Declaramos sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.

(Constituição Federal, Art. 7º, inciso XXXIII).

Comodoro – MT, .... de ........ de 2015.

Carimbo da firma e assinatura

MODELO - ANEXO VI

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 025/2015

DECLARAÇÃO

A empresa ......................, neste ato representada pelo seu (a) representante legal, Senhor(a) .................., portador da cédula de identidade nº. ....../..., CPF nº. ........., declara que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 025/2015.

Cidade/Estado, .... de ...... de 2015.

Assinatura e Carimbo

ANEXO VII

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° _____/2015

PREGÃO: N° 025/2015 – REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Rua Espírito Santo nº 199 E, Bairro Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 01.367.853/0001-29, representado neste ato pela Excelentíssima Prefeita Municipal Sra. Marlise Marques Moraes, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua das Mangueiras nº. 484 E, Centro, nesta cidade de Comodoro – MT, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.089.751-8 - SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 385.501.722-00, doravante denominada GERENCIADORA, resolve registrar os preços das empresas...................................., inscrita no CNPJ ............................., instalada na .......................... nº ................, Bairro, na cidade de ........................./....., Certidão Negativa de INSS nº. ............... de ../../... à ..../..../..., representada neste ato pelo(ª) seu(ª) sócio(ª) proprietário(ª) ....................., estado civil, profissão, portador do CPF nº ....................... e do RG nº ..............SSP/...., residente e domiciliado(ª) à .................... nº .................., Bairro, Município de  .................. –....., doravante denominada FORNECEDORA, acordam proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 025/2015 – Processo Administrativo nº. 035/2015, ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente ATA tem por objeto o registro de preço para futura e eventual de Aquisição de Material Permanente e de Consumo para atender diversas secretarias, sendo vencedora a licitante...................no valor de R$ ...........................conforme especificados no quadro em anexo:

1.1.2 O valor total registrado na presente ata é de ...........................................................

1.2. Este instrumento não obriga ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.0. A presente Ata terá validade pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei, vigorando de ......... até ...............

2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Comodoro.

CLÁUSULA QUARTA –DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

4.0. Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado desta Prefeitura, sendo entrega imediata, conforme  informado no Edital, após assinatura do contrato ou emissão da autorização de fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar o fornecimento dos produtos, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

5.1. Os produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através da assinatura do contrato ou emissão da autorização de fornecimento, emitida pela Prefeitura Municipal de Comodoro, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.0. Como condição para emissão da autorização de fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e obrigatoriamente apresentar:

a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;

b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;

6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;

6.2. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - cumprir a execução dos serviços, não sendo aceito , nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante o fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena execução dos serviços,  inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de entrega dos serviços, cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3(três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da execução do serviço em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

7.1. A FORNECEDORA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

8.0. A Prefeitura Municipal de Comodoro, obriga-se a:

I – emitir as requisições para a realização da aquisição.

II -  notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega dos produtos;

IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata.

8.1. Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em, até o 30º (trigésimo) dia útil contado a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente autorização de  fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

9.2. Por ocasião do pagamento, o fornecedor, deverá apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS e CNPJ;

9.3. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.

10.3. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Comodoro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

- quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;

- quando o Fornecedor não retirar a autorização de fornecimento no prazo estabelecido;

- quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

- em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;

- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender o seu fornecimento e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC

12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias a execução do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência;

II) multa;

III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Muncipal de Comodoro, por período de até 5 (cinco) anos;

IV) declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.

13.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega da prestação dos serviços.

13.3. No caso de atraso no fornecimento dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da requisição, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.

13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05  (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à .

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;

b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.0. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária prevista para a Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania.

Órgão 02 – Gabinete da Prefeita

Unidade 01 – Gabinete da Prefeita

Projeto Atividade – 1.006 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (16)

Órgão 03 – Secretaria Municipal de Administração

Unidade 02 – Departamento de Compras

Projeto Atividade – 1.167 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (109)

Órgão 03 – Secretaria Municipal de Administração

Unidade 04 – Departamento de Administração

Projeto Atividade – 2.102 – Manutenção e Encargos com o Depto de Administração

Elemento de despesas – 3.3.90.30 – Material de Consumo (138)

Órgão 04 – Secretaria Municipal de Finanças

Unidade 01 – Gabinete do Secretário de Finanças

Projeto Atividade – 1.018 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (168)

Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade 02 – Departamento de Educação

Projeto Atividade – 1.036 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (239)

Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade 02 – Departamento de Educação

Projeto Atividade – 2.019 – Manutenção e Encargos com o Depto de Educação

Elemento de despesas – 3.3.90.30 – Material de Consumo (264)

Órgão 07 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade 06 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade – 1.065 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (423)

Órgão 07 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade 06 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade – 2.210 – Manutenção e Encargos com o Depto de Saúde

Elemento de despesas – 3.3.90.30 – Material de Consumo (479)

Órgão 08 – Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania

Unidade 02 – Depto de Desen Social, Trabalho e Cidadania

Projeto Atividade – 1.092 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (489)

Órgão 08 – Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania

Unidade 02 – Depto de Desen Social, Trabalho e Cidadania

Projeto Atividade – 2.124 – Manut. e Enc. c/ Depto de Desen Social, Trabalho e Cidadania

Elemento de despesas – 3.3.90.30 – Material de Consumo (500)

Órgão 11 – Secretaria Municipal de Esporte e Turismo

Unidade 02 – Depto de Esportes

Projeto Atividade – 1.045 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Elemento de despesas – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (729)

Órgão 11 – Secretaria Municipal de Esporte e Turismo

Unidade 02 – Depto de Esportes

Projeto Atividade – 2.028 – Manut. e Enc. c/ Depto de Esporte

Elemento de despesas – 3.3.90.30 – Material de Consumo (736)

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II - integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 025/2015 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por ITEM.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.0 As partes contratantes elegem o foro de Comodoro/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Comodoro, ...............de ...................2015.

| MARLISE MARQUES MORAES Prefeita Municipal CONTRATANTE | ............................ FORNECEDORA(ª) CONTRATADO(ª) |
| --- | --- |

| TESTEMUNHAS: Nome: RG nº: CPF nº: Assinatura: .................................................. | Nome: RG nº: CPF nº: Assinatura: .................................................. |
| --- | --- |

A presente minuta de Ata de Registro de Preço foi analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da Administração.

Em ..... de ....................... de ...............